	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 일제 점검조사 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

다. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

2. 해빙기를 맞아 2019년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이     알리니, 소방용수시설 조사에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 1.(금) ~ 3. 31.(일) / 1개월

나. 점검대상 : 총 1,973개소

※ 소방용수시설(공설) 1,881, 비상소화장치 91, 비상소방용수 1

다. 점검방법 : 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 · 운영

(비번 근무자 초과근무 통한 일제조사 실시)

라. 내    용

- 소방용수시설 일제조사 및 점검(비소 포함)

- 주차구획선 내 소화전 및 소방용수시설(비소포함) 5m이내 주차구획선 파악(붙임3, 3-1)

- 소방차 통행로 노면표시, 조명블럭, 정차금지지대 설치 상태 확인 병행실시(붙임4, 4-1)

- 고장 소방용수시설 발생 시 세부사항 작성 제출(붙임5)

※ 붙임8을 참고하여 일제조사 시 적수(녹물)로 인한 주민피해가 발생하지 않도록 방지 철저

마. 계획 및 결과제출 : 점검 계획은 19. 3. 6.(수)까지, 점검결과는 19. 4. 3.(수)까지 제출

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 센터는 소방용수시설 일제점검 자체 계획을 수립하여 업무추진 철저

나. 소방행정과는 일제조사 시 비번 근무자에 대한 초과근무 지급

다. 일제점검 계획 및 결과 제출 기한 엄수

붙임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제 점검조사 계획 1부.

2. 결과보고(서식) 6부(붙임2~5).

3. 참고자료 5부(붙임6~10).  끝.

	중랑소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	고효배		대응총괄팀장	조상현		재난관리과장	이선철		소방서장	02/27 代양용희
협조자	행정팀장	하태오
시행	재난관리과-1024	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-6981-8843	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개