탐지(출장)결과 보고서

주무관		급수운영과장			결재
홍기의		02/28 유승효
협 조
	주무관			서은교

	명에 의하여 옥외 누수탐지와 관련 관내지역에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019 . 2 .27.

탐 지 일		2019년 2월 27일(수요일)		주무관		주무관			주무관	주무관
탐지 구역		노원구,도봉구,강북구		정태구		홍기의			이상진	최병해
다 점 및 음 청 식 누 수 탐 지
연번	블 록	탐 지 위 치	구 분		민 원 인			탐 지 결 과				비고
					성 명		전화 번호
1		중계로2다길16-1번지 주변 탐지	음 청 탐 지					탐지적출				복구의뢰
2		상계동107-1000번지 주변 탐지	음 청 탐 지					탐지적출				복구의뢰
3		관내 간선도로 및 취약지역 상수도관로 점검	순 찰					이상없음
4

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	로거설치횟수	중블록	소블록	탐지위치	금 회 (로거수량)	탐 지 결 과	누계 (로거수량)
로거 회수 및 분석,점검	36						108
로거 회수 및 분석,점검