	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 등 일제점검·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 제2호)

나. 2019년도 소방재난 업무가이드 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

다. 재난대응과-4690(2019.2.27.)호“2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림”

2. 위와 관련 해빙기 대비 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)·정비 계획을 다음과 같이 알리니, 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간: 2019. 3. 4. ~ 3. 29. (4주)

나. 점검대상: 총 2,612개소

※ 소방용수시설(공설) 2,452 비상소화장치 113, 비상소방용수 4, 소방차 통행로 27, 태양광 조명블럭 16

다. 점검방법: 현장대응단 및 각 119안전센터 자체 세부계획 수립

※ 소방행정과-8284(2017.7.3.)호“교대제 근무자 소방활동 지침 개정 사항 이첩알림”

※ 비번 근무자 출동대기, 주간근무자가 일제조사(09:00~13:00)

※ 야간 근무자 출동대기, 주간근무자가 일제조사(14:00~18:00)

라. 점검내용

1) 소방용수시설 상태 및 출수 여부

2) 노후소화전 점검

3) 주차구획선 내 소화전 설치 실태 파악

4) 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 점검

마. 세부계획 : [붙임1] 참조

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 자체 세부계획 및 일정 보고 2019. 3. 4.(월) 한

나.  소방용수시설 점검 시 밸브 개폐 작업 시 적수(녹물) 발생방지 관련 직원 교육 철저

다. 소방용수시설 등 모든현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화 할 것

라. 일제조사 결과는 [붙임2,3] 2019. 4. 5.(금) 한 보고(통보)하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부

2. 소방용수시설 일제조사 결과(부서명) 1부

3. 노면표시 및 태양광조명블럭 일제조사 결과(부서명) 1부.

4. 교대제 근무자 소방활동 지침(참고용) 1부.

5. 일제정밀조사 요령 1부.  끝.

	마포소방서장
수신자	현장대응단장, 119안전센터장
담당자	문성호		대응총괄팀장	조원건		재난관리과장	代조원건		소방서장	02/28 김흥곤
협조자
시행	재난관리과-1268	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	부분공개(5)