문서번호	기전과-988
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	02/28 신상식
협조
	주무관		황상호

2019년 풍수해대비 지하차도 기전시설물 합동점검 실시계획(제작·운영사)

2019. 2

성동도로사업소

기전과

풍수해대비 지하차도 기전시설물 합동점검 실시계획

2019년 풍수해를 대비하여 강제배수 지하차도 기전시설물에 대한 제작·운영사와 합동점검을 실시하여 수방기간(5.15~10.15) 전에 미비사항을 보완하고 부적합 사항을 정비하여 수방대책에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 도로시설과-2396호(’19. 2.27)

○ 2019년 풍수해대비 지하차도 노후 배수설비 교체 및 일제 점검계획  통보

2		도로 기전시설 현황

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리시설물(종)		41	12	4	3	10	12
설 비(개)		14,512
조명 설비	계	14,287	3,781	5,459	1,448	1,665	1,934
	차도조명	4,574	465	705	1,368	325	1,711
	내 부 점검등	3,041	780	1,627		634
	지 하 보도등	223					223
	교 량 하부등	32	32
	경관조명	6,235	2,322	3,127	80	706
	방음 터널등	182	182
기타 설비	계	225	20	17	52	12	124
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	55			22		33
	재방송 설비	2			1		1
	비상벨	34			22		12
	엘리 베이터	3	3
	배전반	90	17	17	7	12	37

3		점검개요

□ 추진기간 : 2019. 4. 1 ~ 4.30

□ 점검대상 : 강제배수 지하차도 8개소

연번	시 설 명	box(m)	위 치	점검반
1	마장지하차도	6	성동구 마장동 450	*** ****
2	성동지하차도	94	성동구 행당동 272-2	*** ***
3	신답지하차도	128	성동구 용답동 128-5	*** ***
4	답십리지하차도	48.5	동대문구 전농동 624	*** ***
5	군자지하차도	66	광진구 능동 92	*** ***
6	중랑지하차도	49	동대문구 휘경동 65	*** ***
7	동일로지하차도	55	중랑구 상봉동 128	*** ***
8	신내지하차도	85	중랑구 신내동 594	*** ***

**********************

□ 점검사항

○ 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 정상작동 여부

○ 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지 정상  여부

○ 비상발전기 연료충전, 냉각수, 윤화유 누유여부

○ 원격감시제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

○ 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 등

□ 점검방법

○ 해당시설 점검반, 제작·점검업체 합동점검 후 별첨 점검표 작성

○ 점검업체는 점검종료 후 별도의 회사자체 점검보고서 제출

4		분야별 제작사 점검업체

: 5개사

□ 배수펌프            : 대웅기업 - ’18년 동일로 수중모타펌프 제작업체

□ 수배전반            : 청석전기 - ’17년도 군자, 신내 배전반 제작업체

□ 비상발전기         : 지엔씨에너지 – ’17년 군자발전기 제작업체

□ 원격감시제어시스템 : 누리제어시스템 - ’17년 원격감시시스템 제작업체

□ CCTV              : 제일보안네트 - ’19년도 유지보수용역업체

5		점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장정비

□ 일반적 보수를 요하는 사항은 연간단가업체 선 작업지시하여 조속 정비실시

□ 전문부품 또는 기술을 요하는 사항은 업체 우선 정비실시 후 정산

□ 장기간 소요되는 중대한 사항은 별도 계획 수립후 시행

6		행정사항

□ ’19. 2 : 추진계획수립

□ ’19. 2 : 추진계획 도로시설과 제출

□ ’19. 3 : 제작․운영사에 점검 협조요청 통보

□ ’19. 4 : 배수펌프 교체 및 점검결과 도로시설과 제출

□ 점검비 지급(2019년 엔지니어링 기술자 노임단가 – 고급기술자 기준)

○ 대상 : 4개업체 1,358천원(산출 첨부3)

○ 방법 : 제작사 은행계좌로 입금 정산

○ 과목

- 도로시설과,도로시설관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비

첨부 : 1. 보고양식. 1부.

2. 지하차도 배수설비 점검리스트 1부.

3. 배수펌프 제작사등 외부전문가현황 및 소요예산 1부. 끝.