문서번호	기획운영과-1979
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	02/28 이원영
협조
	주무관		이형선

2019년 서울식물원 승강기시설 운영관리 계획

2019. 2.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

서울식물원 승강기시설 운영관리 계획

서울식물원 식물문화센터, 마곡문화관의 승강기 시설을 효율적이고 안전하게 운행 관리하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 『서울식물원 임시개방(2018. 10. 11.)』

Ⅱ		개 요

□ 운영기간 : 2019. 1. ~ 12.

□ 관리대상 : 서울식물원 승강기(식물문화센터, 마곡문화관)

□ 유지관리 업체

○ 엘리베이터 :***********

○ 휠체어리프트 : *********

□ 운영설비

○ 엘리베이터 : 4대(20인승)

○ 휠체어리프트 : 4대(식물문화센터 2대, 마곡문화관 2대)

□ 추진내용

○ 효율적이고 안정적인 승강기 운행

○ 안전관리를 위한 유지관리 업체 지도 점검

○ 운행관리자(유지관리업체) 선임 및 지도 감독

○ 승강기 정기검사 진행

□ 소요예산 : *********

Ⅲ		건축물 현황

□ 식물문화센터 현황

구 분		내 용
위치		서울특별시 강서구 마곡동로 161
층수		지하2층 ~ 4층
건축연도		2018. 10.
연면적		27,006㎡
건물용도		문화 및 집회시설, 관광휴게시설
구분	층 수	면 적(㎡)	세 부 용 도
식물문화센터	4층	1,391	키즈카페, 카페테리아
	3층	1,299	원장실, 사무실, 회의실, 휴게실, 문서고
	2층	1,514	대강의실, 이벤트플라자, 식물전문도서관, 강의실
	1층	3,607	카페, 기프트샵, 근로자휴게실, 전기실, 공조실
	지하1층	11,988	주차장, 전시온실, 상설전시관, 구내식당, 방재실
	지하2층	4,728	주차장, 기계실

□ 마곡문화관(舊 양천수리조합배수펌프장) 현황

구분	층 수	면 적(㎡)	세 부 용 도
문화재	2층	385	근린생 활시설

Ⅳ		승강기 현황

□ 엘리베이터(한진엘리베이터 : 4대)

구분	정지 층수	운행층	인승	정격 하중	구동 방식	용도
1호기	6개층	지하2 ~ 4층	20	1,350㎏	VVVF	승객용 장애인용
2호기
3호기	2개층	지하2 ~ 지하1층
4호기

□ 휠체어 리프트(신우프론티어 : 4대)

○ 식물문화센터

형 식	수량	설치 위치	정격하중	용도
경사형 휠체어리프트 (SWLⅡ-300)	2대	4층 ~ 옥상층	300㎏	장애인용
		옥상층 ~ 전망대

○ 마곡문화관

형 식	수량	설치 위치	정격하중	용도
경사형 휠체어리프트 (SWLⅡ-300)	1대	지하층 ~ 지상층	300㎏	장애인용
계단겸용 리프트 (SWVS-1)	1대	지하층	320㎏	장애인용

Ⅴ		세부 추진계획

□ 운영기간 : 2019. 1. ~ 12.

□ 관리인원

○ 공무원 : 2명(기획운영과- 기계)

○ 공무직 : 3명(기계, 전기, 통신)

○ 시설관리용역 : 9명(시설물 통합관리)

□ 효율적이고 안정적인 엘리베이터 및 휠체어리프트 운행

○ 방재실에서 식물문화센터 운영상황에 따라 승강기 층별 운행 제어

□ 운행관리자(유지관리업체) 선임 및 지도 감독

○ 운행관리규정의 작성 및 유지관리

○ 고장 수리 등에 관한 기록 유지

○ 사고발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리

□ 엘리베이터 및 휠체어리프트 정기검사 진행

○ 정기검사 : 1년 1회

○ 관련근거 : 승강기시설안전관리법 제13조 1항의 2

○ 검사기관 : 한국승강기안전공단

□ 소요예산

○ 예산총계 : *********

구 분	주 기	내 역	합 계
엘리베이터 유지관리 대행료	월 1회	*************	*******
휠체어리프트 유지관리 대행료	월 1회	*************	*******
정기검사 수수료	년 1회	**********	*******

○ 예산과목

- 서울식물원 기획운영과, 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의     식물원 운영, 식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물원 운영 및 식    물문화 조성, 일반운영비, 공공운영비

(예산편성 부서: 서울식물원 기획운영과)

Ⅵ		행정 사항

□ 엘리베이터 및 휠체어리프트 법정 정기검사 실시