	성동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(소방용수 422호 및 비상소화장치 4호)

1. 관련근거

가. 2019년도 소방재난 업무가이드 『재난대응편(3.소방용수시설 및 비상소화          장치 관리』

나. 재난관리과-4690(2019.2.27.)호 『2019년도 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

2. 우리 119안전센터에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여       다음과 같이 보고합니다.

가. 대상용수 : 422호(지상식-비상소화장치 4호)

나. 위    치 : 성동구 왕십리로24가길 25

다. 고장내용 : 2019년 2월 21일 현장확인한 바 공사중이며(사유지), 비상소                     화장치함 철거된 상태임(이설예정)

라. 발 생 일 : 2019. 2. 21.

붙임 : 현지확인보고서 1부.  끝.

	왕십리119안전센터장
★담당자	김명진		진압1팀장	권영민		119안전센터장	03/02 전병두
협조자
시행	왕십리119안전센터-943	(		)	접수		(		)
우	04709	서울시 성동구 고산자로 249 성동소방서 왕십리 119안전센터	/
전화	02-2622-1761	/전송	02-2622-1789	/	zzzzyo119@seoul.go.kr	/	대시민공개