문서번호	공원녹지정책과-3758
결재일자	2019.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울로시설관리팀장	공원녹지정책과장
이병인		김상주	02/28 유영봉
협조

『서울로 7017』

경관조명 정비자재 추가 구매계획

2019. 2.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

- 서울로 7017 -

경관조명 정비자재 추가 구매계획

서울로 7017 경관조명 정비에 필요한 자재를 추가로 구매하고자 함

1		경관조명 정비 현황

(상세내용 ‘붙임’ 참조)

시 설 명	정 비 대 상	수 량	비 고
계		24개소	8개소 조치완료
띠조명	전원부 고장	7개소	1개소 조치완료
	컨트롤러 고장	37개소	7개소 조치완료
	띠조명 자체 고장	2개소
명판조명	전원부 고장	5개소
투사등	전원부 고장	3개소

2		구 매 계 획

□ 구 매 물 품

품 명	필요수량	기 확보	추가 구매	비 고
서브 컨트롤러	37개소	20개소	30개소	향후 추가 고장 우려가 있어 예비자재 확보 필요
명판조명(200mm)	3개소	-	5개소
명판조명(250mm)	2개소	-	5개소
SMPS	10개소	20개소	-
배터리(24V)	-	-	1세트	경관조명 부속품 작동상태 테스트용으로 필요

□ 소요예산 : 금3,946,890원

품 명	규 격	단위	수량	단 가	소 계
서브 컨트롤러	더좋은생활, TTS-S100W	EA	30	90,000	2,700,000
명판조명	누리플랜, NIM-ST12-200W, 2.9W	EA	5	62,000	310,000
명판조명	누리플랜, NIM-S18-250-F, 5W	EA	5	135,000	675,000
배터리	리튬이온 24V 10Ah, 충전기 포함	세트	1	220,000	220,000
부가가치세	(배터리)×10%				22,000
조달수수료	(서브 컨트롤러+명판조명)×0.54%				19,890
총 합					3,946,890

○ 예산과목 : 푸른도시국 공원녹지정책과, 서울로7017운영관리, 재료비(206-01)

붙임 : 조명 점검 결과(상세) 2부.  끝.