문서번호	시설보수과-1202
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김민호		윤승범	02/28 이성재
협조
	주무관		이석근

소화조 정밀점검 및 실시설계 용역 시행계획

2019. 02

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 정밀점검 및 실시설계 용역 시행계획

노후화(콘크리트 열화, 탈락 등)된 소화조 보수를 위한 안전점검 및 실시설계를 시행, 보수·보강하고 향후 원만한 기능유지를 위한 유지관리계획 수립이 필요하여 용역을 시행하고자 함.

1		추진배경

□ 노후화된 소화조의 물리적, 기능적, 구조적 안정성 및 결함의 원인 등을 조사 측정하고, 보수·보강 등 방법을 제시, 신속하고 적절한 조치를 취하여 원만한 기능유지를 하고자 실시설계 용역을 추진코자 함

2		용역개요

□ 용 역 명 : 중랑물재생센터내 소화조 정밀점검 및 실시설계용역

□ 용역개요 : 소화조 4지
- 제2처리장 소화조 2지 : 1지당 3,630㎥, D=23m, H=13m

- 제3처리장 소화조 2지 : 1지당 9,900㎥, D=29m, H=15m

□ 용역기간 : 착수일로부터 180일

□ 소요예산 : 63,800천원

3		용역 추진방향

□ 노후화된 소화조를 정밀점검하여 적정한 보수·보강 공법 선정

□ 원만한 기능유지를 위한 유지관리계획 수립

3		세부 추진일정

□ 2019.03. : 기술용역 타당성 심사요청

□ 2019.03. : 용역발주, 계약 및 착수

□ 2019.09. : 용역준공

붙임 1. 설계서 1부.

2. 용역설명서 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 위치도 1부.  끝.