“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축사업 적정성 검토 의뢰 및 설계공모 협조 요청

1. 거점성장추진단-698(’19.1.17.)호 및 도시기반시설본부 건축부-2514(’19.2.19.)호, 도시공간개선단-2736(’19.2.28.)호와 관련입니다.

2.  서울바이오허브 글로벌협력동 건립과 관련하여 아래와 같이 건립 규모를 변경하여 적정성 사전검토를 재차 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

3.  아울러, 설계 가이드라인 및 지침서 작성 등에 반영하여 공모가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 변경사항

구분	변경 전	변경 후
건립규모	지하3/지상8, 연면적 19,855㎡	지하1/지상8, 연면적 14,018㎡
특이사항	- 지상층 연면적(11,111㎡) 변경 없음, 시설 프로그램 동일 - 지하3층을 지하1층으로 이동, 기존 지하 2개층(주차장 활용) 삭제, - 주차대수 : 167대 → 64대(법정 주차대수 충족) ※ 지하1층을 주차장으로 전체 적용시, 법정 주차대수 56대(주차를 위한 시설 바닥면적 제외) - 주출입구는 허브부지 내에서 해결 : 사유지(회기동60-267, 284㎡) 미매입 - 비임상시험(GLP)시설은 별도 공조설비, 공간구획 등 필요 → 층별배치 조정 검토 중 ※ 동물시험시설로 별도 공조시스템, 공간구획, 분리동선 요구 등

붙임 : 적정성 사전검토 신청서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),도시공간개선단장
주무관	강성한		바이오조성팀장	김남욱		산업거점조성반장	03/04 문인식
협조자
시행	거점성장추진단-2630	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지서울 3층	/
전화	02-2133-4847	/전송	02-2133-0703	/	shkang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)