	도봉소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(도봉)

1. 관련근거

가. 市재난대응과-88(2018.1.2.)호  『2018년 소방용수시설 업무 관련 기본계획』

나. 2018년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

다. 재난대응과-1123(2019.3.4.)호  『2019년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비        계획 알림』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 관리·운용 중인 소방용수시설에 대한 2019년 상반기 일제점검·정비 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가.기 간 : 2019. 3. 1. ~ 4. 10.

나.점검대상 : 총***개소 **********************************

다.점검방법 : 각 팀별 주간 근무일 실시 (각 팀별 비번 근무자 출동대기)

라. 주요 점검 사항

1) 시설물 매몰, 파손, 수압 상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 보온·도색 대상 조사 병행 실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 불량 대상 조사

5) 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

6) 비상소화장치 검정품 사용여부 점검 실시

6) 급격한 밸브 조작에 의한 역류 발생 방지

7) 지리조사 및 불법주정차 계도

8) 보온대상 선정시 소화전 심도가 낮은********대상 우선선정

3. 행정사항

가. 각 팀별 안전책임자는 조사 시 안전사고 예방교육 및 상수도 배관·밸브 잠금      으로 주변지역 단수 등 기타 민원발생 방지 교육 철저

나. 소방용수시설 일제조사 시 복장은 활동복 기동모 착용 철저

다. 각 팀 용수담당자는 2019.4.1.(수)까지 기일 엄수 결과 보고

붙임 1. 일제점검대상 1부.

2. 2019년 도색 및 보온대상 및 양식 1부.

3 보온도색 검수조서 1부.

4 소방차 통행로 노면표시 및 태양광조명 블록 1부.

5. 2019년 상반기 일제용수 조사 근무 일정 1부

6. 2019년 3월중 소방용수 담당자 1부.  끝.

	도봉119안전센터장
담당자	고영기		3팀장	주요성		119안전센터장	03/04 이정애
협조자
시행	도봉119안전센터-847	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 도봉구 도볼로 721 도봉119안전센터 (도봉동)	/
전화	02-6981-8182	/전송	02-3492-0119	/	yogi415@seoul.go.kr	/	부분공개(5)