		남부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(상도동 204-**)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	037162507	고객접수번호	0992019012818
수용가명	***	민원신청일	2019.03.04.
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	2012.12.11.	기물번호	*********12
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	김용준
입회자	유선연락	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	누수복구 연간단가 업체에 이첩

끝.

주무관							김용준				시설관리팀장					권승계					시설관리과장					03/04 김기상
협조자
시행			시설관리과-4664										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-4596							/전송								/														/	부분공개(6)