	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 변경 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1019(2019.2.26.)호 “2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 보고(알림)”

나. 재난관리과-1123(2019.3.4.)호 “2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 변경 계획 보고(알림)”

2. 위와 관련하여 창동119안전센터 관내 소방용수시설에 대한 2019년 상반기 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 같이 변경 보고합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 12.  ~ 3. 29. (기간중 12일)

나. 점검대상 : 405개소

소화전			급수탑	저수조	비상소화장치	총계
지하식	지상식	계
289	102	391	2	5	7	405

다. 점검방법 : 주간근무자 출장업무(※ 비번자 출동대기)

라. 주요점검 및 추진사항

1) 시설물 매몰·파손, 수압상태 등 확인

2) 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 보온·도색 공사 검수 병행실시

4) 소방차 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 불량 대상 조사

5) 노후 소화전(30년 이상) 점검 실시

6) 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

※ 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저

7) 비상소화장치 검정품 사용여부 점검

8) 고장용수에 대하여는 전수 사용가능여부를 재확인하고 고장내용을 정확히 기재

마. 결과보고 : 2019. 4. 12.(금)한

붙임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획표 1부.

2. 일제점검 대상 1부.

3. 2019년 도색 및 보온대상(제출서식) 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과(제출서식) 1부.

5. 소방차통행로노면표시 및 태양광조명블럭(제출서식) 1부.

6. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인 요령 1부.  끝.

담당자	장효성		3팀장	김종천		119안전센터장	03/04 류인길
협조자
시행	창동119안전센터-832	(		)	접수		(		)
우	01485	서울특별시 도봉구 해동로 25 창동119안전센터	/
전화	02-6981-8184	/전송	02-906-1698	/	iamhyosung@seoul.go.kr	/	대시민공개