문서번호	기전과-1388
결재일자	2019.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이지영	03/04 정판식

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「지하철 9호선 918공구 건설공사 - 교통안전표지」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

서울지하철 9호선 918공구 교통안전시설물 설치공사 관련 교통안전표지 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 918공구 교통안전시설물(표지) 설치공사

○ 공사위치 : 송파구 지하철 9호선 918공구 931정기장 주변

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2018. 12. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
안전표지	도시기반시설본부 (도시철도토목부)	㈜동림티엔에스	㈜동림티엔에스	㈜미성기업

추진경위

○ 2019.01.17. : 원인자부담공사 승인요청(도시기반시설본부 → 동부)

○ 2019.02.08. : 승인처리

○ 2019.02.25. : 준공검사 요청(도시기반시설본부 → 동부)

○ 2019.02.27. : 준공검사 실시

준공검사결과

○ 검사 결과

- 검사일시 : 2019. 02. 27.(수) 13:30

- 입 회 자 : 기전과 ***, ㈜동림티엔에스 ***, ㈜미성기업 ***

- 지적사항 : 없 음

준공승인 및 검토사항

○ 준공승인 내역

구 분	시설명	단위	계	신설	교체	이설	철거	비고
안전표지	규격 원형	개소	18	18	-	-	-
	중형 원형		18	18	-	-	-
	중형 오각		1	1	-	-	-
	중형 사각		12	12	-	-	-

○ 검토 사항

구 분	검 토 사 항	적정여부	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적정
	교통안전표지 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적정
시설점검	표지수에 따른 T형부착대 크기	적정
	안전표지 규격 및 설치위치 적정 여부	적정
	휘도 색상별 측정기준 적정 여부	적정

보고자 의견

○ 준공검사 및 준공 서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인(인수) 처리       하고자 합니다.

붙임 1. 준공검사·감리조서 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 준공사진철 1부.  끝.