	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 자체 계획보고

1. 재난관리과-1196(2019. 2. 27.)호 “2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련 성수119안전센터 2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 자체계획을    붙임과 같이 수립 시행하고자합니다.

가. 기    간 : 2019. 3. 11 ~ 3. 27(기간 중 9일)

나. 대    상 : 388개소(지상식 125, 지하식 260, 저수조 1,급수탑 2)

※ 비상소화장치 : 16개소

다. 점 검 자 : 주간근무자(전일 야간근무자 출동대기)

라. 점검방법 : 붙임문서 점검요령에 따라 정밀조사

마. 행정사항 : 중점 파악대상

❍ 노후소화전 점검결과

❍ 소화전 등 주변 5m이내 주차구획선 현황

❍ 보온·도색 대상 소화전 조사

❍ 거주자우선 주차구획선 삭선대상

붙임  1. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 도색 및 보온대상 조사(서식) 1부.

4. 비상소화장치 정비(철거) 대상 조사 및 적재비품 현황 조사(서식) 1부.

5. 주차단속실적(서식) 1부.

6. 소방용수시설 조사 일정표(성수).  끝.

담당자	송민섭		진압1팀장	강효석		119안전센터장	03/04 이명숙
협조자
시행	성수119안전센터-923	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 현장대응단	/
전화	02-2622-1742	/전송	02-2622-1749	/	minsubp12@seoul.go.kr	/	대시민공개