“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	관악구청장(치수과장)
(경유)
제목	민원사항 관련 검토의견 회신

1. 관악구 치수과-2142(2019.02.15.)호와 관련입니다.

2.「신화교~신림2교 구간내 둔치 낮춤 요청」민원사항과 관련하여 검토의견을

아래와 같이 회신합니다.

■ 검토의견

- 사업구간 내에 우리시에서 관리하고 있는 차집관거(D=1100mm)가 도로상에 매설되어 있음(붙임 도면 참고)

- 하수도정비기본계획에 따라 설치된 차집관로를 이설하는 것은 원칙적으로 불가능 하나, 불가피하게 이설이 필요할 경우 구체적인 사업계획 등을 수립하시어 우리시와 별도 협의하시기 바람.

붙 임 : 신화교~신림2교 구간 내 시설물 상세도면 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							박준현			물재생운영팀장					송동욱					물재생시설과장					03/05 임춘근
협조자
시행			물재생시설과-2896									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	대시민공개