청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 위험물저장소 소방검사 계획

1. 관련근거

가. 예방과-5702(2019.2.27.)호「2019년 위험물저장소 소방검사 계획 알림」

나. 예방과-6105(2019.3.04.)호「위험물저장소 소방검사시 착안사항 알림」

2. 위와 관련 우리서 위험물 저장소에 대한 소방검사를 아래와 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기   간: 2019. 3. 5. ~ 4. 26.

나. 대   상: 51개소 중 30% 내외 표본선정(14개소)

다. 방   법: 자체계획에 의한 검사반 편성

(사우나 및 목욕장 검사시 검사지도팀 합동 검사)

라. 내   용: 위험물저장소의 시설 및 저장·취급기준 준수여부 확인

사우나·목욕장 비상구 및 피난·방화시설 적정여부 등

붙임  1. 2019년 위험물저장소 소방검사 계획 1부

2. 89.위험물저장소 소방검사 대상 1부.  끝.

담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	03/05 강경철
협조자	검사지도팀장	강광억
시행	예방과-3426	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축