화재취약대상 간부 현장확인 결과서(03.05.신상돈)

확인일 : 2019. 03. 05.(화)

1. 확인대상

대 상 명	우 성 원			전화번호	428-0870
소 재 지	고덕로 295-45 (고덕동 298)	대표자	원장 임경순	주 용 도	장애인생활시설
건물구조	양식 철근조 슬라브가 4/1, 3,158㎡			소방안전관리자	*****

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소화기 관리상태 적정함. (압력게이지 확인함)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 1세탁실, 2층 식당 화기 안전 취급토록 지도함.	- 용접 작업시에 소방서에 사전 신고하도록 당부함.
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보상태 적정함.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 기타 안전관리상태 적정함.	- 건물 계단, E/V 리모델링 공사중이며, 안전사고 방지토록 지도함.

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    신  상  돈 (인)

1. 확인대상

대 상 명	롯데시네마			전화번호	488-4811
소 재 지	성내동 44-1	대표자	***	주 용 도	문화 및 집회시설
건물구조	양식 철근조 슬라브가 10/3, 7,989㎡			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소화기, 옥내소화전 등 소방시설 관리상태 적정 관리됨.
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급없음. 방화관리상태 적정함.	용접 작업시에 소방서에 사전 신고하도록 당부함.
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 주변 도록 소방통로 확보됨.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 기타 특이사항없음.

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경   성 명    신  상  돈 (인)

결재	장비회계팀장		예방과장
	신상돈		03/05 김상곤
협조