	관악소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	87. 2019년 고시원 화재안전특별조사 결과보고 (영업장기준)

1. 예방과-391(2019.1.8.)호 “2019년도 1~2월 중 화재안전특별조사 2단계 (고시원) 계획”와 관련입니다.

2. 우리서 고시원 화재안전특별조사 추진 결과(영업장기준)를 다음과 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 2019. 1. 14. ~ 2019. 2. 28.

나. 추진대상 : 447개소

SP(간이)설치				A급 B급 C급(기타대상)				비고
소계	A급	B급	C급	소계	A급	B급	C급
447	17	171	259

다. 조사결과 : 양호 355, 불량 69, 미실시 23

* 불량내역 : 개선유도 69 / 미실시내역 : 폐문 23

붙임 : 1. 2단계 고시원 화재안전특별조사 결과(영업장) 1부.

2. 고시원(영업장) 화재안전특별조사 추진실적 제출서식 1부.

3. 2단계 고시원 화재안전특별조사 대상(447개업소) 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	구휘모		검사지도팀장	배재화		예방과장	03/05 代이은주
협조자
시행	예방과-3838	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97(봉천동) 관악소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-6981-8281	/전송	02-6981-8277	/	khm1008@seoul.go.kr	/	부분공개(5)