『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-4295		정준석	이준호	03/05 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ******************* NO.113 - 현장확인 개인하수도 2. ***************** NO.114 - SSP 40 계량기 접합부 누수 - 40mm 계량기 카프링조임 3. ***************** NO.114 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15mm 계량기 카프링조임 4. ********* - 700~400㎜ 자재검수 완료				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. ****************** NO100 - 계량기15mm 앵글밸브교체 2. ******************* NO101 - 굴착무수				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. ********************* NO124T6 - SSP20mm 횡방향 불용관 접합부누수 - 주철100/80 새들잠금 및 캡설치 2. ********************** NO125 - 계량기15mm 앵글밸브교체 3. ****************** NO118-1 - SSP20mm 횡방향 불용관 - 주철150/20 새들잠금 및 캡설치				오의환

2019년 3월 4일 (날씨:맑음) 월요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)