문서번호	시설관리과-4903
결재일자	2019.3.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김진태		代강판오	03/06 김기상
협조

유수장애 상수도관 조치계획

****************

2019. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

유수장애 상수도관 조치계획

****************

영등포구 안전치수과로부터 통보된 유수장애 시설물(상수도관)에 대하여 현장조사를 실시하고 조치계획을 보고드림

※ 관련근거 : 영등포구 치수과-2325(’19.2.19.)「지장물 이설요청(상수도)-도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(3권역)」

□ 유수장애 시설물 현황

○ 위    치 : 영등포구 *********** 주변

○ 유수장애 상수도관 현황

연번	위 치	관로속성	운영상태 구분	비고
1	*********** 주변	**************	운영중

□ 현장조사 및 보고내용

○ 현장조사 내용

- 유수장애 점검 시 상수도관이 하수도관 하단부를 관통,하수도관이 파손 되어 있는것으로 확인되며,

- 상수도관과 하수도관의 매설일자 등 귀책사유 확인 후 정비가 요구됨

유수장애 지점 전경사진	하수관로임시복구 사진

▹ 상수도지리정보시스템(GIS) 및 하수도전산관리시스템 매설년도 검토

상수도 속성자료	하수도 속성자료

⇒ 상수관로 및 하수박스 매설년도 속성자료 조회결과 상수관은 2015년, 하수박스는 1946년에 매설된 것으로 확인됨

○ 보고내용

- 상수도관이 하수관 하단을 횡단하고 있는 것으로 확인 됨.

- 속성자료 조회결과 상수도관이 하수도관 보다 이후에 매설된 것으로 확인됨에 따라 귀책사유는 남부수도사업소에 있는 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사 중 발견된 하수도관을 관통 한 상수도관에 대하여 「2018년 영등포구 관내 상수도공사」계약업체에 작업지시 하여 추후 정산처리코자 함.

붙 임 : 1. 유수장애 시설물(상수도) 긴급 이설 요청 공문 1부.  끝.