		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020316609	고객접수번호	0962019014626
수용가명	***	민원신청일	2019.03.06.
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	신청인연락처	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1989.12.27.	기물번호	*********47
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기 이물질 청소 및 역류방지밸브 수리

끝.

주무관							이승필				현장민원과장					03/06 채재일
협조자
시행			현장민원과-4059										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		0231462144							/전송			02-3146-3740					/	waterpill@seoul.go.kr													/	부분공개(6)