투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 투입동 투입구 및 출입문 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0202호(2019.3.4.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 투입동 투입구 및 출입문 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 투입동 투입구 및 출입문 교체

2) 요청사유 : 투입동 투입구의 장기간 사용에 따른 배관 마모로 인한 핀홀 발생 및 투입동 출입문의 노후화로 인한 파손

3) 수리대상 및 내용

가) 투입구(1개소) : 마모된 배관 절단 후 교체 설치

나) 출입문(방화문 4대) : 기존 방화문 철거 후 교체 설치

4) 소요비용 : *********************

5) 업체선정 : *********

나. 검토결과 : 승인(투입구 #3의 핀홀 발생으로 정화오니 누액 발생 및 출입문 파손으로 개폐 불가에 따른 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 03/06 최영효
협조자
시행	운영과-1676	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6)