나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	돈암119안전센터장
(경유)
제목	보이는 소화기 보수 요청에 따른 수리 알림

1. 관련근거

가. 예방과-3278(2018.3.16.)호“2018년 「보이는 소화기」설치 및 유지·관리 계획(알림)”

나. 돈암119안전센터-354(2019.1.25.)호“(돈암)보이는 소화기 파손 발생 보고”

2. 돈암119안전센터 관할 보이는 소화기 보수 요청과 관련 예방팀에서 관련 물품 수령 후  조속한 시일내에 보수해 주시기 바랍니다.

가. 위    치: 성북구 성북동 168-45(성북로8다길 24) 외 2개소

나. 내    용: 보이는 소화기 파손 3개소(전체 파손 1, 케이스 파손 2)

다. 필요물품: 소화기 3개, 케이스 6개, 앵커 3개, 보드 1개

3. 행정사항 : 조속한 시일 내 보수 완료하여 [붙임2] 양식에 의거 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 보이는 소화기 파손 등 발생보고서(돈암) 1부.

2. 보이는 소화기 수리 결과보고서 양식 1부.  끝.

	예방과장
담당자	김형진		예방팀장	유경희		예방과장	03/06 오용규
협조자
시행	예방과-2900	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 성북소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-925-0906	/전송		/	khjkaa@seoul.go.kr	/	부분공개(5)