“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	(주)서남환경 대표이사 귀하
(경유)
제목	방류수 수질기준 초과에 따른 개선명령 통보 알림

1. 한강유역환경청 수질총량관리과-2811(2019.3.4.)호와 관련입니다.

2. 하수도법 제25조 제2항 및 같은법 시행령 제20조 제1항의 규정에 따른 방류수 수질기준 초과에 대한 개선명령 통보내용을 다음과 같이 알려드리오니, 조치완료후 개선명령 이행결과 보고서를 2019.3.6(수) 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 개선명령 사항

위반사항	위반법령 및 처분내용(근거법령)
ㅇ 방류수수질기준 초과 - 초과일 : 2019. 1.26. 23시~1.27.01시 - 초과내용 : T-N 20.606~20.614 (기준:20mg/이하)	ㅇ 하수도법 제19조제2항 - 개선명령(하수도법 제25조 제2항) * 개선기간(즉시) - 과태료 500만원(4차, 하수도법 제80조제2항) * 과태료 사전 납부 완료

붙임  1. 환경청 관련공문 1부.

2. 개선명령서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	송유경		물재생운영팀장	송동욱		물재생시설과장	03/06 임춘근
협조자
시행	물재생시설과-2967	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)