	은평소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획(보고)

1. 재난관리과-1347(2019.3.5.)호『2019년  상반기 소방용수시설 일제조사 계획보고(알림)』와 관련입니다.

2. 수색 119안전센터 2019년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행에 만전을 기하자고 합니다.

가. 조사구분: 2019년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사(정밀조사)

나. 조사기간: 2019.03.11.(월) ~ 2019.04.10.(수)

다. 조 사 자: 소방위 권순길외 17명

라. 조사대상: 총 413개(소화전344, 급수탑1, 사설47, 비소20, 비상용수1)

마. 조사방법: 당번근무자 일제조사(출장), 비번근무자 출동 대기(초과)

바. 조사내용

○ 소방용수시설의 사용상 장애요인 현지 시정조치

- 시설주변 토사 및 쓰레기 제거 등

- 소방용수시설 주변 5m 이내 주‧정차 금지

○ 뚜껑의 지반침하나 지상돌출로 인한 차량운행, 보행장애 여부

○ 소방용수시설 사용에 장애가 되는 주차구획선 유무

○ 몸체 누수, 토출구 변형 및 전실 붕괴, 매몰, 침수 여부

○ 제수변, 스핀들 작동상태, 출수 및 적정수압 여부

○ 도색 등 소방용수시설 표시 및 보호틀 상태 확인

○ 노후소화전(1990.1.1.이전) 파악 및 상태 확인

○ 비상소화장치 설치·관리의 법적근거* 신설에 따른 점검·정비

*「소방기본법」 제10조 제2항 및 동법 시행령 제2조의2, 「비상소화장치의 설치 및  관리기준」 (‘18. 6. 27. 시행)

○ 비상소화장치 미검정 제품 (①비상소화장치함, ②소방호스 ③관창) 여부 확인

○ 다용도 소화전은 제수변 등 조작을 금지하고 파손, 누수 등 외관상태 확인 및 유사시 사용을 위한 구조만 숙지(수도사업소에서 유지·관리 전담)

○ 팀(조사자)별 조사대상 내역(임시폐전 포함)

조사자	조사일정	공설 소화전		사 설 소화전	다용도	급수탑	비 상 소화장치	비상용수시설
		지상식	지하식
1팀 권순길외 5명	03.11. ~ 03.15.	40	97	13	2	1	11	0
2팀 김재형외 5명	03.18. ~ 03.22	19	84	18	0	0	9	0
3팀 이현희외 5명	03.25. ~ 03.29.	14	87	16	1	0	0	1
계		73	268	47	3	1	20	1
총계	392						20	1
※ 연가 등 사고자 발생시 일정 변경후 실시 ※ 감독자: 센터장 및 각 팀장 / 안전관리자 : 각조 선임자

3. 행정사항

가. 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 조사결과 담당자별 대상(임시폐전, 사설, 비소 포함)에 대해 소방용수시설 고장, 위치, 사진 등 변동사항을 119행정정보시스템 및 소방안전지도에 현행화 철저

다. 고장 소방용수시설 확인시 귀소후 즉시 고장발생 보고(기 보고된 고장용수 제외)

라. 팀별 조사결과를 취합하여 4/11한 담당자에게 제출(붙임 서식 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

마. 비상용수 취수 가능장소에 대한 조사 병행실시(붙임 참고)

바. 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 조사 병행실시

사. 보행자나 통행차량에 의한 안전사고 방지철저 및 소방용수시설 일제조사 요령(붙임 10) 숙지하여 민원 발생에 주의하기 바랍니다.

붙임  1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 2019년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과서(보고서식) 1부.

3. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황(보고서식) 1부.

4. 소방활동 장애 주차구획선 정비대상(보고서식) 1부.

5. 소방용수시설 고장발생 보고서(즉시보고)(보고서식) 1부.

6. 소방활동에 지장을 주는 소방용수시설 현황 1부.

7. 표찰 발견 보고(보고서식) 1부.

8. 도색 및 보온 세부현황(보고서식) 1부.

9. 재난발생 대비 비상소방용수 확보방안 1부.

10. 소방용수시설 일제조사 요령 1부.  끝.

	수색119안전센터장
★담당자	정윤화		2팀장	김재형		119안전센터장	03/07 조영일
협조자
시행	수색119안전센터-1040	(		)	접수		(		)
우	03487	서울특별시 은평구 수색로 320 (수색동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong/
전화	02)376-0119	/전송	02)307-0041	/	jungyh119@seoul.go.kr	/	부분공개(7)