문서번호	기획운영과-2143
결재일자	2019.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	03/07 이원영
협 조
	주무관			이형선

식물문화센터 전시온실 컨벡터 점검결과 보고

2019. 3.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

식물문화센터 전시온실 컨벡터 점검결과 보고

서울식물원 조성 계획과 관련하여 식물문화센터 전시온실 컨벡터에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 점검일시 : 2019. 3. 4. ~ 7.

□ 점검대상 : 식물문화센터 전시온실 컨벡터

□ 점 검 자

○ 기획운영과 주무관 : 이형선, 김은내

□  점검설비

○ 식물문화센터 전시온실 컨벡터 설비 점검

Ⅱ		점검 결과

□  컨벡터 설비 점검 결과

○ 컨벡터 : 대류현상을 이용해 공기를 회전시키는 난방시설

○ 컨벡터 현황

구 분		수량(대)	형 식	용 도
컨벡터	열 대 관	45	자연대류형	온실난방용
	지중해관	75

************************

컨벡터 설비

□ 보완 요구 사항

*************************

Ⅲ		행정 사항

□  점검 결과 보완 사항을 서울주택도시공사에 시설개선 요청