문서번호	시설관리과-5019
결재일자	2019.3.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서혜지		김선호	03/07 김기상
협조

행정(구유)재산 용도폐지에 따른 업무협의 검토보고

(************)

2019. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

행정(구유)재산 용도폐지에 따른 업무협의 검토보고

(************)

************의 행정(구유)재산 용도폐지 신청에 따른 협의 요청이 있어 검토 후 보고드림

□ 현   황

○ 관련공문 : 영등포구청 재무과-4608(2019.2.28.)호

○ 용도폐지(매각) 현황

신청인		대상재산				용도폐지 검토면적	사유
주소	성명	지번	지목	면적	소유자
****************	******	**********	구거	22m2	영등포구	10m2	건물신축 목적으로 매수

○ 협의사항 : 용도폐지 가능여부를 결정하기 위한 소관업무 협의

□ 보고내용

○ 신길동 ******외 5필지의 건물 신축을 위해 신청한 사항임.

○ 검토결과 신축예정지에 대한 인입선 외에 상수도관이 없음.

******************

□ 조치의견

○ 용도폐지 대상지에 인입선 외 수도시설물이 매설되어 있지 않으므로, 영등포구청 재무과에 ‘의견없음’으로 회신하고자 함.

- 상수도지리정보시스템(gis)에 미 등재된 수도시설물 발견 시에는 우리 사업소 입회하에 원인자부담으로 이설 추진

붙임 : 1. 공공용지 용도폐지 협의 공문 각 1부.  끝.