문서번호	운영지원과-1709
결재일자	2019.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영지원과장
권정수		03/07 김재봉
협조

서울기록원 지열시스템 자동제어 연계 계획

2019. 3.

서 울 기 록 원

(운영지원과)

서울기록원 지열시스템 자동제어 연계 계획

우리 기록원에 설치된 지열시스템에 대하여, 방재실에 구축된 자동제어 시스템과 연계하여, 지열 냉난방시스템 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

❍ 서울기록원 지열시스템과 방재실 통합 자동제어시스템이 연계되어 있지 않아, 지열시스템 운영에 있어 어려움 발생

- 현재 지열시스템이 방재실 통합 자동제어시스템과 연계되어 있지 않아, 효율적인 시스템 운영이 되지 않고 있음

□ 지열시스템 현황

❍ 지열시스템 주요 현황

형 식	설치수량	정격용량(난방)	소비전력	비고
지열히트펌프	2대	148,272 kcal/h	46.782 kW
	6대	118,382 kcal/h	37.226 kW

❍ 기타 설치 장비 : 지열순환펌프 5대, 지열팽창탱크 1대

□ 추진 내용

❍ 추진기간 : ‘19.3.8.~3.14.(1주간)

❍ 추진대상 : 지열시스템 및 서울기록원 통합 자동제어시스템

❍ 추진내용 : 지열시스템을 통합 자동제어시스템에 연계

- 통신 연계 및 프로그램 작화

- 통신변환장치 설치

- 통신 케이블 포설

❍ 추진방법 : 자동제어 관련 전문업체 의뢰하여 실시

❍ 설치업체 : *********************************

- ********************************************************************

❍ 소요예산 : *******************

- 산출내역

‣ **************************************

‣ *********************************

‣ ********************************************

- 예산과목 : 서울기록원 운영지원과, 기록관리 강화, 기록관리 인프라구축 운영, 서울기록원 운영관리, 공공운영비(201-02)

- 집행방법 : 일상경비 집행 처리.  끝.