복    명    서

등록번호	시설관리과-5363

결재	시설관리팀장	시설관리과장
	박종일	03/07 천성훈

	명에 의거 동대문구 소재 ****************** 급수관 수질검사 대상 변경 요청에 따라 현장을 조사하고 아래와 같이 복명 합니다.
2019. 3. 8
복명자 : 직 지방시설주사 성명 : 박 종 일

관련근거: 수도법 시행규칙 개정(개정 ’18. 6. 27.  시행 ’18. 12. 28.)

가. 용어정리: 급수관 내 정체수 수질검사 ⇒ 급수관 수질검사

나. 급수관 수질검사는 건물이 여러 동(棟)으로 구성된 경우 각 동마다 실시하여야 한다.  다만, 일반수도사업자가 소유자등의 신청을 받아 각 동별 급수관의 설치 시점 및 설치 제품이 동일함을 인정한 경우에는 하나의 동에서 측정한 결과를 건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼 수 있다.

다. 기타: 하나의 동에서 측정한 결과 적용 사항 안내

⇒ 각 동별 급수관 설치 시점 : 건축물 관리대장의 동별 준공일 확인

⇒ 각 동별 설치 제품 : 준공도면 등 설치제품을 확인할 수 있는 자료 확인

2. 급수관 수질검사 대상 변경 요청 현황 및 조사결과

구분	아파트명	주소	대상 (동)	현장조사 결과			비고
				준공일	재질	적합여부
1	*****	***********	16	*********	***	**	**
2	******	***********	13	***********	***	**	**
3	*****	*************	9	*********	***	**	***
4	*******	************	21	***********	***	**	***
5	*******	************	10	**********	***	**	**
6	*******	**************	24	**********	***	**	**
7	*******	************	9	**********	***	**	**

3. 조치의견

상기 현장 조사와 같이 건축물 관리대장상 준공일 및 급수관 재질(준공도면 또는 사진확인)이 동일한 7개소에 대하여 하나의 동(棟)에서 측정한 결과를 건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼 수 있도록 한 법규정에 근거하여 1개동(棟)만 급수관 수질검사를 받을 수 있도록 조치 코자하며,이를 해당건물의 관리인에게 통보하고자 합니다.

붙임: 건축물 관리대장 및 준공도면(사진) 5부(2부 별도보고).   끝.