복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	김장식	황인대	03/07 조동건

주유취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 3. 7.

보고자 : 소방경 황인대/소방사 김장식

복       명       내       용

확인일시

2019. 3. 7.(목) 13:00~15:00

건   명

주유취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과보고(0652)

내용

1. 민원 제1335(2019.3.5.)호 「위험물취급소 변경허가신청서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경허가 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

〇 대상명[설치자] : ****************

〇 설치장소 : ***********************

나. 내 용

구 분	변경 내용
주유 취급소	******************** ******************************************************** ***************************

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙제37조(주유취급소의 기준)[별표13] 「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 변경허가 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고