문서번호	기획운영과-2197
결재일자	2019.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	03/07 이원영
협조
	주무관		이형선

2019년 화장실 설비(호수공원,저류지) 유지관리 계획

2019. 3.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

화장실 설비(호수공원,저류지) 유지관리 계획

서울식물원 임시개방과 함께 화장실(호수공원, 저류지) 설비를 점검과 정비로 안전하게 관리하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 『서울식물원 임시개방(2018. 10. 11)』

Ⅱ		개 요

□  운영기간 : 2019. 1. ~ 12.

□  관리대상 : 서울식물원 화장실 설비 2개소(호수공원, 저류지)

□  관리인원

○ 공무원 : 2명(기계)

○ 공무직 : 3명

□  추진내용

○ 화장실 내외부 시설 정비(저류지 신축 중)

○ 화장실 설비 관리 점검

Ⅲ		건축물 현황

□ 화장실 건축물 현황

위 치	연면적	규 모	전기복사판넬	전기온수기	배기팬
호수공원 화장실	141㎡	지상1층	13	4	4
저류지 화장실	127㎡	지상1층	21	4	4

Ⅳ		시설 현황

□ 위생설비 현황

구분	대변기(남)	소변기	대변기(여)	장애인	기타
호수공원 화장실	4	4	8	2	청소도구실
저류지 화장실	4	4	8	2	수유실

Ⅴ		세부 추진계획

□  운영기간 : 2019. 1. ~ 12.

□  관리대상 : 서울식물원 화장실 설비 2개소(호수공원, 저류지)

□  관리인원

○ 공무직 : 3명

○ 기간제 : 2명(미정)

□  화장실 내외부 시설 정비

○ 화장실 설비 점검(저류지 신축 중)

항 목	구 분	청 소 내 용
시설상태	세면기, 대소변기	작동상태, 쾌적성, 고장 파손 상태
	환풍기	작동 유무 상태
	거울, 조명기구	작동상태

□  화장실 설비 관리 점검

○ 배관 점검 : 대변기, 소변기, 세면대

Ⅵ		기대 효과

□ 안전한 시설물 유지관리로 관람객 만족도 향상