문서번호	기획운영과-2198
결재일자	2019.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	03/07 이원영
협조
	주무관		이형선

2019년 재배온실(1,2) 기계설비 유지관리 계획

2019. 3.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

재배온실(1,2) 기계설비 유지관리 계획

서울식물원 임시 개방과 함께 재배온실(1,2) 기계설비를   최적의 상태로 유지 관리하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 『서울식물원 임시 개방(2018. 10. 11.)』

Ⅱ		개 요

□  운영기간 : 2019. 1. ~ 12.

□  관리대상 : 재배온실(1,2) 기계설비

□  관리인원

○ 공무원 : 2명(기계), 공무직 : 3명(시설관리용역- 9명)

□  추진내용

○ 재배온실(1) 기계설비 유지관리

○ 재배온실(2) 기계설비 유지관리

Ⅲ		시설물 현황

□  재배온실 현황

구 분	규 모	면 적	세부 용도
재배온실(1)	지상1층	1,530㎡	열대, 지중해성 식물 재배, 증식
재배온실(2)	지상1층	270㎡	전시원에 수집할 목본류 재배, 생산

□  설비 현황

구 분	온실 난방	알루히트파이프	순환펌프	팽창탱크
재배온실(1)	지하2층 기계실	1식	3	-
재배온실(2)	가스보일러 1대	1식	2	1

Ⅳ		세부 추진계획

□  운영기간 : 2019. 1. ~ 12.

□  관리대상 : 재배온실(1,2) 기계설비

□  관리인원

○ 공무원 : 2명(기계), 공무직 : 3명(시설관리용역- 9명)

□  재배온실(1) 기계설비 유지관리

○ 난방 상태(알루히트파이프) 점검

○ 난방 순환펌프 상태 점검

○ 온실 현황

재배온실(1)	규 모	도 면
	1,530㎡
	용 도
	-열대, 지중해성 식물 재배, 증식

□  재배온실(2) 기계설비 유지관리

○ 기계실(숲문화학교) 가스보일러 가동상태 점검

○ 난방 순환펌프 상태 점검

○ 팽창탱크 점검

○ 온실 현황

재배온실(2)	규 모	도 면
	270㎡
	용 도
	- 전시원에 수집할 목본류 재배, 생산

Ⅴ		행정 사항

□  재배온실(1,2) 기계설비 상태를 정기적 기록 및 점검