투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서부도로사업소
수신	서울특별시중구청장(치수과장)
(경유)
제목	(긴급)하수관 조사 협조 요청

1. 시정 발전을 위해 적극 협조하여 주시는 귀 구에 감사드립니다.

2. 중구 입정동 258 앞 청계천복개(우안) 구조물 옆 도로 상에 동공이 발생되어 원인을

파악 중에 있습니다.

3. 현장 확인한 결과 동공 발생 지점 상하류에 하수맨홀이 있어 동공 발생 지점 하부에 하     수관이 매설되어 있는 것으로 추정됨에 따라,

4. 동공 발생 지점 하부 하수관 조사(하수관 매설 여부 및 CCTV촬영)를 요청하오니 안전     사고 예방을 위해 적극 협조하여 주시고 그결과를 3.20일한 통보하여주시기 바랍니다.

5. 아울러 동공발생 주변 주민 및 주차관리인들이 공사에 따른 다짐불량과 콘크리트 재료     분리등으로 골재 노출 및 주변침하가 발생하고 있다는 민원이 있어 알려드리오니 현장     조사후 검토 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임: 민원 개요(위치도 및 현황사진) 1부.  끝.

							서울특별시 서부도로사업소장
주무관							전휘기			주무관					권순회					시설보수과장					03/07 신동헌
협조자
시행			시설보수과-1839									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송			300-8384					/													/	대시민공개