문서번호	기전과-2280
결재일자	2019.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		정법관	03/07 代정법관
협조

2019년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행용역 결과보고(1, 2월)

2019. 3.

서부도로사업소

(기 전 과)

2019년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행용역 결과보고

우리 사업소 터널 및 지하차도 전기설비에 대한 전기안전관리 대행용역(1, 2월) 결과를 보고 드림.

□

용역개요

□ 용 역 명 : 2019년 증산지하차도 외 9개소 전기안전관리 대행 용역

□ 계약금액 : ***********

□ 계약기간 : 2019. 1. ~ 12. 31. (12개월)

□ 계 약 자 : ******************

□

점검결과

□ 1월 점검결과

구분	시설물명	전기설비용량(kW)				점검자	확인자	점검 결과	비고
		계	수전	발전	태양광
지하차도	증산	120	60	60		남기문	김상호	양호	24일
	성산	268	93	175		남기문	김상호	양호	24일
	퇴계로	236	118	118		남기문	김상호	양호	31일
	서빙고	93	53	40		남기문	김상호	양호	31일
	모래내	133	43	90		남기문	김상호	양호	24일
	신사	135	60	75		남기문	김상호	양호	24일
	두무개	121	73	48		남기문	김상호	양호	31일
터널	월드컵	19	79			남기문	최정화	양호	25일
	금화	77	29	48		남기문	최정화	양호	25일
기타	청사	370			70	남기문	임세준,박영기	양호	22일, 31일
계		1,572	608	654

□ 2월 점검결과

구분	시설물명	전기설비용량(kW)				점검자	확인자	점검 결과	비고
		계	수전	발전	태양광
지하차도	증산	120	60	60		남기문	김상호	양호	11일
	성산	268	93	175		남기문	김상호	양호	11일
	퇴계로	236	118	118		남기문	김상호	양호	26일
	서빙고	93	53	40		남기문	김상호	양호	26일
	모래내	133	43	90		남기문	김상호	양호	11일
	신사	135	60	75		남기문	김상호	양호	11일
	두무개	121	73	48		남기문	김상호	양호	26일
터널	월드컵	19	79			남기문	최정화	양호	26일
	금화	77	29	48		남기문	최정화	양호	26일
기타	청사	370			70	남기문	박영기	양호	11일, 26일
계		1,572	608	654

□

향후계획

□ 3월 안전관리 대행 용역 시행 및 점검 시 안전에 유의하여 실시

붙임 : 1월 전기안전관리 대행용역 점검결과 1부

2월 전기안전관리 대행용역 점검결과 1부  끝.