투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	녹지관리과장
(경유)
제 목	여의도(샛강포함)한강공원 음수대 동파에 따른 보수 요청(긴급)

여의도(샛강포함)한강공원 음수대 개방에 따른 점검결과 동파로 인한 누수현상이 발생되어 아래와 같이 긴급보수 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

위 치	샛강 수질정화원	물빛광장 입구	비고
발견내용	음수대 사각파이프 동파	퇴수밸브 동파
요청사항	노후파손된 부품 교체 및 보수	노후파손된 부품 교체 및 보수
현장사진

※ 밸브개방시 누수발생에 따라 응급조치로 음수대 시설물 단수조치함. 끝.

	여의도안내센터장
주무관	장형준		팀장	임헌규		여의도안내센터장	03/08 이원군
협조자
시행	여의도안내센터-364	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개