“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	성북소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	청사 오수배관 막힘 관련 고장발생 보고(장위)

1. 2017년도 소방재난업무가이드 『소방행정편 13항 공유재산관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 장위119안전센터 내 오수 배관 막힘 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

고장 대상	청사 내 오수배관
수리 업체	미 정
관리 부서	장위119안전센터
고장 일자	2019. 3. 8.(금)
고장 내용	청사 내 오수배관 막힘 현상으로 오수 역류
담당자 의견	전문수리업체 방문 보수 요함
조치 사항	전문수리업체 수리 의뢰 요청

붙임  청사 오수배관 고장발생보고서 1부.

오수 역류 사진 1부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	김호진		진압3팀장	이창용		119안전센터장	03/08 남정오
협조자
시행	장위119안전센터-968	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-913-0119	/	hojink0105@seoul.go.kr	/	대시민공개