『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-4469		정준석	이준호	03/08 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ****************** NO.121 - 현장확인 하수도 2. ****************** NO.121(중복) - 현장확인 하수도 3. ******** NO. 지시1-1(야간) - DP 직관400*4.1m 연결 - DP KP400*45°곡관3개. KP400*22°곡관1개 - 원형맨홀변실정비 - 철개648 고정창치교체 - 환토 및 재사용완료				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. ****************** - 계량기15mm 앵글밸브교체 2. ******************** NO110 - 계량기15mm 앵글밸브교체 3. **************** NO111 -출동옥내누수				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. *********************** NO131 - 굴착탐지요망 - 누수위치 불명확 2. *********************** NO133T7 - 굴착 재탐 3. **************** NO129-1 - 횡방향GS15mm 불용관 - 주철100/20새들잠금 및 캡설치				오의환
	1. ******************* NO132 - 적수민원 - 퇴수작업(계량기15mm 철거 재설치)				임헌대

2019년 3월 7일 (날씨:맑음) 목요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)