비상구 관리실태 등 확인 조사서****

확인일 : 2019년3월11일

대상명	**		위 치	********
관계자	***	전화번호	*************		처종(업종)	근생시설
규 모	R.C 지상 3층,지하1층,연면적 493.35㎡ 중 2~3층사용 253.00㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치	○현지조치함
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 해당사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	서영수		임재창		03/11 김송삼
협조	최지영