	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	가설건축물 허가 신청에 따른 협의 결과 회신[고덕강일3지구 주차장4블록(강일동 산22-75,형구건설]

1. 강동구청 건축과-6171호(2019.3.11.)와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의내용

○ 위    치 : 강동구 상일동 산22-75

(고덕·강일 공공주택3지구 주차장4블럭)

○ 건 축 주 : *****

○ 건물규모 : 4개동, 연면적 189㎡

○ 공사종별 : 신축

동 수	구 조	용 도	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	층 수
1동	컨테이너	공사용 가설건축물 (현장사무실)	27	54	지상2층
2동	컨테이너	공사용 가설건축물 (현장사무실)	27	54	지상2층
3동	컨테이너	공사용 가설건축물 (자재창고)	27	27	지상1층
4동	컨테이너	공사용 가설건축물 (현장사무실)	27	54	지상2층

나. 협의결과회시

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 신축에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

설계변경에 따른 면적· 용도등의 변경이 있을시 재협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	서영신		예방팀장	김보경		예방과장	03/11 김상곤
협조자
시행	예방과-4417	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-483-4383	/전송	02-471-2175	/		/	부분공개(6)