“소방차 길 터주기에 동참 합시다!”
	영등포소방서
수신	영등포구청장(재무과장)
(경유)
제목	도로점용(차량진출입시설)허가 신청에 따른 소관 업무 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재무과-5418(2019.3.6.)호『도로점용(차량진출입시설) 허가 신청에 따른 업무협의(**********』와 관련입니다.

3. 위와 관련하여 소방서 소관 사항을 다음과 같이 검토하였기에 회신합니다.

가. 검토장소:****************************

나. 검토내용: 소방용수시설 설치 여부 확인 등

다. 검토결과

1) 도로점용허가 신청 위치 인근에 영등포소방서에서 관리하는 지하식소화전(764370호)이 위치 된 것으로 확인 되며, 소화전 위치에 차량진출입 시설 설치로 인해 소화전 사용장애시 이설하여야 됨을 알립니다.

2) 기타 문의사항은 영등포소방서 재난관리과 소방용수담당(☎02-6981-7043)에게 연락 주시기 바랍니다.

붙임  소화전 위치도 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	박형태		대응총괄팀장	현동욱		재난관리과장	03/11 김대선
협조자
시행	재난관리과-1800	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/
전화	02-6981-7043	/전송	02-6981-7046	/	201211120@seoul.go.kr	/	부분공개(5)