	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	온수 보일러 고장발생 보고(을지로)

1. 을지로119안전센터 건물내에서 사용중인 온수보일러의 고장발생 내역을 아래 와 같이 보고합니다.

가. 설치 장소 : 을지로 안전센터 지하1층

나. 고장 품목 : 온수순환펌프(PH 045M)

다. 고장 내역 : 노후로 인한 고장

붙임  1. 보일러 고장발생 보고 1부.

2. 보일러 고장발생 부위 사진 1부.  끝.

담당자	김학준		1팀장	문병수		119안전센터장	03/11 손동주
협조자
시행	을지로119안전센터-953	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화		/전송	2235-0698	/		/	대시민공개