	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 상반기 소방용수시설 일제점검 담당자 지정 및 점검계획(수정)

1. 관련근거

○ 재난관리과-1194(2019.02.28)호『2019년 상반기 소방용수시설  일제 정밀조사 계획』

○ 서초소방서 재난관리과-1206(2019.02.28)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림

○ 재난관리과-1389(2019.03.08.)호 『2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 기간 연장 알림』

2. 위 호와 관련 우면119안전센터 2019년 상반기 소방용수시설 일제점검계획을 붙임과같이 수정하여

실시하고자 합니다.

※수정내용 : 2팀 용수조사 날자 21,22 → 19,20일로 변경.

2팀 비상소화장치함 점검날자 21 → 19일로 변경)

가. 기   간 : 2019. 3.4월중(기간중 각팀 2회씩 실시)

나. 대   상 : 공설 259개소(소화전 : 251개소 / 비상소화장치 : 7개소 / 비상소방용수1)

다. 점검방법 : 주간근무자 일제조사 실시,비번근무자 출동대기(초과근무)

라. 주요점검 및 확인사항

1) 시설물 매몰․파손, 출수상태 등 확인

2) 스핀들 개방 수압, 배수, 퇴수 확인

3) 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

4) 노후 소화전 점검(공설 4122.4123)

5) 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악

3. 행정사항

가. 반드시 활동복,기동복 착용

나. 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

다. 다용도소화전 개폐금지

붙 임   1. 2019년 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 보고 1부.

2. 노후소화전 리스트(서초) 1부.

3. 소방용수시설 고장발생 보고 서식 1부.

4. 소방용수시설 점검결과 보고 서식 1부.

5. 수리표찰 보고 서식 1부.

6. 주차구획선 정비 요청 대상 보고 서식 1부.

7. 2019년 상반기 소방용수시설 담당자 지정 및 일제조사 계획 1부.

8. 2019년 상반기 비상소화장치 조사계획 1부.

9. 소화전용 노후밸브 정비결과 끝.

담당자	박전용		1팀장	代박전용		센터장	03/11 김종화
협조자
시행	우면119안전센터-881	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 서초소방서 우면119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho/
전화	02-522-6119	/전송	02-598-3063	/	parkj0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)