	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	쪽방촌 비상벨 검수(사) 계획

1, 관련근거

가. 예방과-4186(2019.2.25.)호 『영등포쪽방 비상벨 설치 및 합동점검 계획』

나. 예방과-4299(2019.2.26.)호 『쪽방촌 비상벨 설치 설치 계약 의뢰』

다. 소방행정과-2560(2019.3.4.)호『영등포구 쪽방촌 비상벨 설비 설치 공사 계약 체결 결과 알림』

2. 쪽방촌 화재발생 시 신속한 전파를 위한 쪽방 촌 비상벨 설치가 완료되어 아래와 같이 검수(사)를 실시할 계획입니다.

가. 검수일자 : 2019.3.11.(월)

나. 설치지역 : 영등포쪽방, 문래동쪽방

다. 설치수량 : 발신기세트 7개, 수신반 2개

라. 검수(사)자 : 예방팀장, 예방계획, 방염민원

마. 검수방법 및 소방안전교육

- 발신기세트 및 수신반 설치 위치확인 및 작동상태 확인

- 주민 교육 및 안내문 설치

붙임 1. 쪽방촌 비상벨 설치 위치 1부.

2. 사용법 등 안내문 1부. 끝.

담당자	강윤호		예방팀장	이승재		예방과장	03/11 이은와
협조자
시행	예방과-5415	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7071	/전송	0226373119	/		/	대시민공개