내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검 및 정비 자체 계획 보고(거여)(수정)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난대응과-4635(2019.2.26.)호 「2019년 소방용수시설 운영기본계획」

다. 재난대응과-4854(2018.2.28.)호 「2019년 상반기 소방용수시설 일제 정비조사 계획알림」

라.  재난관리과-1798(2019.3.5.)호  「2019년 상반기 소방용수시설 일제 정비조사 계획알림」

2. 거여119안전센터 2019년 상반기 일제 소방용수시설 담당자 및 조사일정을 다음과 같이 수정 보고합니다.

가. 점검일정

구분	점검일정			변경내용
3팀	3.6(수) 14:00~18:00	3.7(목) 14:00~18:00	3.8(금) 14:00~18:00	오기수정 및 팀변경으로 인한 담당자변경
	2팀 초과	1팀 초과	2팀 초과
1팀	3.13(수) 14:00~18:00	3.14(목) 14:00~18:00	3.15(금) 14:00~18:00
	3팀 초과	2팀 초과	3팀 초과
2팀	3.20(수) 14:00~18:00	3.21(목) 14:00~18:00	3.22(금) 14:00~18:00
	1팀 초과	3팀 초과	1팀 초과

나. 대   상 : 소화전 480개소(지상식126개소, 지하식352개소, 급수탑1개소, 저수조1개소)

다. 방    법 : 주간근무자 출장 결재 후 일제점검실시, 야간근무자 초과근무 결재 후 출동대기

라.  점검사항

〇 출수 후 누수되는 사례가 없도록 스핀들 잠금 철저

〇 소화전 도색 및 보온대상 파악

〇 주차구획선내 소화전 파악 등

마. 행정사항

〇 상기 소방용수 일제점검은 「3월 중 소방용수시설 정기조사와 병행실시」하여 갈음처리 및

점검 후 결과는 4.5.(금)한 재난관리과로 보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 송파소방서 2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비계획 1부.

2. 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 2019 소화전 도색보온 대상 파악(서식) 1부.

4. 소화전 5미터 이내 주차구획선 구획(서식) 1부.

5. 소화전 불량맨홀 보수대상 (서식) 1부.

6. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애여부(서식) 1부.

7. 소방용수시설 검정품 설치여부 확인요령 1부.

8. 소화전용 노후밸브 정비 결과 1부.

9. 각 조별 및 용수 담당자 현황 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	김완중		진압2팀장	이현동		119안전센터장	03/11 박영기
협조자
시행	거여119안전센터-1172	(		)	접수		(		)
우	05759	서울특별시 송파구 마천로 329 (마천동)거여119안전센터	/
전화	02-400-0119	/전송	02-404-7119	/		/	부분공개(5)