	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 비상소화장치 고장 발생 보고(2-15호)(상계)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난관리과-308(2018.1.16.)호 『2018년 소방용수 업무 관련 기본계획 알림』

2. 위와 관련하여 상계119안전센터 관내 비상소화장치 함내 지상식소화전 고장 현황을 다음과 같이 보고합니다.

연번	비상소화장치	구분	고장내용
1	2-15호	지상식(일체형) (2459)	비상소화장치 함내 지상식소화전 몸통 스핀들 고장(사용가)

붙 임 : 소방용수시설 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	나도영		1팀장	이영수		센터장	03/11 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-1118	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 노원소방서 상계119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개