문서번호	공공재생과-2484
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	공공재생정책팀장	공공재생과장
배형근	이창훈	03/11 이동일

서울역 일대 도시재생거점시설

공공 태양광 발전시설 안전관리 계획

2019. 3.

공공재생과

서울역 일대 도시재생거점시설

공공 태양광 발전시설 안전관리 계획

서울역 일대 도시재생거점시설인 감나무집에 설치된 태양광 발전시설에 대한 관리 계획 수립으로 시설물 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	추진근거

□ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획
(행정1부시장 방침 제 25호, 2019.1.31.)

□ ‘공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획’ 시행 및 후속조치 이행 요청(녹색에너지과-2859, 2019.1.31.)

Ⅱ	추진계획

□ 태양광 시설 설치개요

❍ 설치장소 : 감나무집(용산구 청파로 73길 42)

※ 설치업체 : 해드림협동조합

❍ 제조업체 : ㈜신성이엔지

❍ 설치모델 : SS-BM300PB(PV-CPM-4-2634)

❍ 정격출력 : 총 600W(300W×2개)

□ 외부 전문기관 점검

❍ 점검기관 : 한국전기안전공사

❍ 점검시기 : 연 1회, (4월~5월 중)

❍ 점검대상 : 감나무집 태양광 설비 시설

❍ 점 검 비 : 금53,680원(금오만삼천육백팔십원)

□ 점검 내용 : 외관점검, 절연・접지사항, 적외선 열화상 측정 등

❍ 태양광 발전시설 안전관리 점검 기준에 의한 점검

측정 시험항목	점검주기				비고
	월차	분기	반기	당초
① 외관점검 및 부하측정	○	-	-	월차
② 전기설비 점검
- 절연저항측정			○	연차
- 접지저항측정			○	반기
③ 적외선열화상측정	-	○	-	분기
④ 인버터 접속함 등 먼지 청소	-	○	-
⑤ 인버터 접속함 인근 소화기 비치	-	○	-

※ 감나무집 A,B,C소화기 (생산년도 2018년 11월) 1, 2, 3층 비치

Ⅲ	향후계획

□ 태양광 발전시설 인근 소화기 비치

□ 태양광 발전시설 한국전기안전공사 안점점검 수검 및 지적사항      보완

따로붙임 : 한국전기안전공사 태양광시설 안전점검 신청서 1부.  끝.

(별지 제20호 서식)

자가용□▪일반용□▪정밀(연차)점검□〕안전진단신청서

신청인	대 표 자 성 명	박원순		전화번호		일반전화 휴대전화
	회사명 또는 상호	서울특별시		사업자등록번호 (주민등록번호)		**********
	주소 또는 소재지	서울 중구 세종대로 110
	세 금 계 산 서 정 보	담 당 자	배형근		e-mail	******************
		전 화	************		업태/종목	부동산,소매,음식및숙박업,서비스,소매/임대,문화상품판매,한식점업,소프트웨어개발및시스템통합사업,납골함판매
공통사항	대 표 자 성 명	박원순
	회사명 또는 상호	서울특별시
	전기설비 설치 소재지	서울용산구청파로73길42
	전 기 설 비 개 요	수전전압	V		수전용량		kW
		발전전압	220V		발전용량		600W
	진 단 희 망 년 월 일	2019년 4월 일
선택사항	정밀(연차)점검 (정전점검)	정전점검 신청 시 추가선택 가능 항목
		① 발전설비			무정전 점검
					② 전원품질		③ 적외선열화상
* 자가용 또는 일반용 안전진단 신청 시 기제 불필요		선택□, 비선택□			선택□, 비선택□		선택□, 비선택□
[개인정보 수집 및 이용 동의] - 수집 및 이용목적 : 안전진단 서비스의 원활한 제공 - 수집항목 : 성명, 전화번호, 회사명, 주소, e-mail - 보유 및 이용기간 : 1년 - 신청고객은 개인정보 수집 및 이용을 거부할 권리가 있으며, 권리행사 시 안전진단 신청이 거부될 수 있습니다. - 본인은 개인정보 수집 및 동의에 따른 각 호 사항에 대하여 고지 받고 이용하는 것에 동의합니다. (개인정보) 동의함 □ 동의안함 □ ※ 국세기본법 제85조의3(장부 등의 비치와 보존), 부가가치세법 제32조(세금계산서 등)에 따라 개인정보(주민등록번호 등 세금계산서 정보)를 처리하고 있습니다.
당사에 [자가용‧일반용‧정밀(연차)점검] 안전진단을 위와 같이 신청합니다. 2019년 3 월 11일 신 청 인 서울특별시장 (서명 또는 날인) 한국전기안전공사사장 귀하