서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 상반기 소방용수시설 등 일제점검(정비) 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1939(2019.3.5.)호  『2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

나. 재난관리과-2019(2019.3.6.)호 『2019년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상파악 제출 알림』

다. 재난관리과-2021(2019.3.6.)호 『2019년 비상소화장치 적재비품 필요 수량 및 보수 대상 파악(알림)』

라. 재난관리과-2092(2019.3.7.)호 『2019년도 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 기간 연장 알림』

2. 해빙기를 맞아 2019년도 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2019.3.11.(월) ~ 4.30.(금) / 기간중 6일(팀별 2일)

나. 점검대상 : 공설소화전 2754호 등 245개소

다. 점검인원 : 진압1팀장 서상덕 등 18명

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

↳ 소방행정과-10339호(2017.7.4.) 『교대제 근무자 소방활동 지침 개정사항 알림』 참조

↳ 일제점검 관련 비번근무 출동대기자 초과근무(09:00~13:00)

라. 안전책임자 : 센터장(각 진압팀장) 및 각팀 선임자

마. 내    용

○ 소방용수시설 점검 및 정비

○ 노후소화전(30년이상) 점검 및 등급 재분류

○ 다용도 제수변(소화전) 점검금지

○ 119행정정보시스템 소방용수분야 입력사항 정비(확인) 및 현행화

○ 소방용수시설 주변 도로 침하시 즉시 보고 및 안전조치 철저

○ 소방활동장애 주차구획선 파악 등

○ 보온·도색 대상 및 비상소화장치 적재비품 등 필요수량 파악 병행실시

↳ 재난관리과-2019호(2019.3.6.) 『2019년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 대상파악 제출 알림』 참조

↳ 재난관리과-2021호(2019.3.6.) 『2019년도 비상소화장치 적재비품 필요 수량 및 보수 대상 파악(알림)』 참조

3. 행정사항

가. 소화전 개폐시 민원발생 방지 철저

나. 정밀조사 방법 및 주의사항 등은 사전교육을 통해 안전사고 방지

다. 각 팀 담당자는 소방용수시설 일제점검결과, 비상소화장치 적재비품 필요수량 및 보온·도색 대상 파악결과를 붙임6,7,8,9,10에 의거하여 2019.4.30.(화)까지 각 팀 서무담당에게 보고하고, 반드시 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치하도록 현행화 할 것.

붙임 1. 2019년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부

2. 소방용수 일제조사정비 및 점검 자체세부계획(수서) 1부

3. 119행정정보시스템상 각 센터별 소방용수시설 현황(2019.3월 기준) 1부

4. 비상소화장치 현황(2019.3월 기준) 1부

5. 30년 이상 노후소화전(1990년 이전) 1부

6. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부

7. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애여부(서식) 1부

8. 비상소화장치 적재비품 필요 수량(서식) 1부

9. 안내문, 사용법 및 열쇠 비밀번호(스티커) 필요수량(서식) 1부

10. 2019년도 도색 및 보온대상 파악(서식) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	이현로		진압3팀장	代전장식		119안전센터장	03/11 손옥
협조자
시행	수서119안전센터-1229	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	leeshane1201@seoul.go.kr	/	부분공개(5)