문서번호	예방과-7251
결재일자	2019.3.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
이우진		代최진일	전결 03/12 김시철
협조

겨울철 가스안전관리 추진결과 보고

2019. 3.

소방재난본부

(예방과)

겨울철 가스안전관리 추진결과 보고

겨울철 가스사고 예방을 위하여 가스 공급․사용시설 안전점검 및 대시민 홍보․교육 실시 등 안전관리 추진결과를 보고 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간: 2018. 11. 1 ~ 2019. 1. 31

□ 추진대상: 도시, 고압 및 LP가스 공급․사용시설

□ 추진방법

❍ 합동점검: 자치구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

- 고압 및 LP가스 공급시설

- CNG충전소, 도시가스 정압기실 및 배관 표본점검

- 대학수학능력시험장 등 가스사용시설

❍ 자율점검: 도시가스회사

- 가스배관, 정압기 및 굴착공사장 전수점검

❍ 장기사용(10년이상) 보일러 특별점검: 도시가스회사

❍ 가스사고 대응 비상훈련 실시: 도시가스회사

❍ 가스사고 예방 홍보 및 교육: 자치구, 도시가스회사

□ 점검내용

❍ 가스시설의 시설․기술․검사기준 적정 여부

❍ 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치 여부 등

Ⅱ		추진결과

□ 가스시설 합동점검 결과

(단위: 개소)

구분		점검시설	점검결과		부적합시설 조치		비고
			적합	부적합	현장시정	개선명령
합계		1,466	1,442	24	13	11
가스 공급 시설	소계	785	770	15	11	4	부적합시설 개선완료
	고압가스	156	154	2	2	0
	LPG	167	157	10	8	2
	CNG충전소	32	22	0	0	0
	정압기	418	417	1	1	0
	굴착공사장	12	10	2	0	2
가스운반차량		504	501	3	0	3
대학수학능력시험장		177	171	6	2	4

개선 전	개선 후
충전기 호스길이 5m 초과
가스용기 3단 적재 현지시정

□ 도시가스시설 자율점검 결과

(단위: km, 개소)

구분		점검대상	점검결과
			적합	부적합(시설개선)
계		8,633	7,934	699
가스배관	본관	1,407	1,277	130
	공급관	6,210	5,701	509
정압기	지구	16	16	0
	지역	977	917	60
굴착공사장		23	23	0

개선 전	개선 후
정압기실 출입문 수리

□ 장기사용(10년 이상) 보일러 특별점검 결과

(단위: 개소)

점검대상	점검결과		부적합시설 조치		개선권고시설 조치결과
	적합	부적합	현장조치	개선권고	개선완료	미개선	공급중단
1,297,856	1,260,914	10,063	796	9,252	4,998	4,525	0

개선 전	개선 후
배기통 접속불량 개선

□ 도시가스회사 가스사고 대응 비상훈련 결과

(단위: 회, 명)

구분	합동훈련	자체훈련	참여인원
계	4	13	554
서울	0	1	29
코원	1	7	104
예스코	1	0	251
대륜	1	4	65
귀뚜라미	1	1	105

※ 합동훈련: 소방서 참여

□ 가스사고 예방 홍보 및 교육 결과

❍ 자치구

- 거리캠페인(3개구), 홈페이지(7개구), 소식지(3개구)

- 가스관계자 가스안전 집합교육(5개구)

- 가스안전 홍보물 제작․배포(7개구) 등

❍ 도시가스회사

- 가스안전점검의 날 거리캠페인: 7회

- 공동주택 안내방송 및 요금고지서 활용 가스안전사용 홍보

- 숙박업소 자율 안전점검 및 굴착공사 관계자 교육 실시

- CO중독사고 예방 안내 홍보물 제작 배포 등

Ⅲ		추진성과

❍ 가스시설 합동․자율 안전점검 시행으로 사고 사전예방

❍ 가스사고 대응 비상훈련으로 위기관리능력 제고

❍ 겨울철 가스안전관리요령 교육․홍보를 통한 시민 안전의식 함양

붙임: 1. 겨울철 안전관리 추진결과(자치구) 1부.

2. 겨울철 안전관리 추진결과(도시가스사) 1부.

3. 장기사용 도시가스보일러 특별점검 결과 1부.  끝.