청사시설물(대기실장판 교체)공사요청 보고
문서번호	우면119안전센터-907	결재	담당자	1팀장	센터장
등록일자
			박재용	代박전용	03/12 김종화
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	우면안전센터 2층 대기실 장판 교체공사	관리부서		우면119안전센터
고 장 일 시	2019. 3. 12.	장 소		우면119안전센터 2층 대기실
조 치 사 항	우면안전센터 2층 대기실(대기실1,대기실2,구급대기실,팀장실,센터장실) 장판 교체 공사
원인 및 상태	원인 : 대기실 바닥 장판 노후로 인한 외관 손상 및 곰팡이 냄새 발생 등 상태 : 외관 파손 등 손상, 곰팡이 냄새, 쿠션이 없어 출동시 미끄럼 발생으로 안전사고 발생 우려 및 보온효과 전무
담당자 의견	장판 교체 요망
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
					-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 3월 12일 계급 : 소방장 성명 : 박재용

	우면119안전센터장