화재안전 특별조사 자진개선 기간 도래대상 현지확인점검 확인서 (마루원룸텔)
문서번호	예방과-5159	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 03/12 이대우
수 신	내부결재
접수번호

*********	*****	**********	***
*********	**********	**********	*************
***************	********************	********	**************************

□ 확인내용

조사분야	지적사항 내용	자진개선 기한	확인 결과	비고
건축	- 불법증축 : 1층 후면 판넬설치 5㎡ 창고사용	3.11	미비	구청통보
소방	고시원 출입구피난구유도등 미점등 고시원 복도 소화기구 내구년한 초과(2개)	3.11	완비	붙임참조

붙임 *조치명령 前 관계인 개선사항 1부.  끝.

확인일자  :   ******** 12일

*************************************박 영 철                                                                  건  축  이 광 규